HK9205线缆式电荷放大器使用说明

HK9205线缆式电荷放大器是由秦皇岛市恒科科技有限公司开发研制的一款具有抗混滤波功能的便携式电荷放大器，适合各种对便携性和可靠性要求较高的电荷信号放大的场合使用。

一．技术指标

●  	供电电源：DC 12V

●		输出信号幅值：±5V

●		转换系数：1 mV／pC

●	   低频下限：0.1Hz

●	   高频上限：20kHz    （可按用户要求设计）

阻带衰减速率：>120dB/oct

●		通带不平坦度：<0.15dB

●	   接口：BNC-BNC

二．接线方法

白  线 —— 电源

黑  线 —— 地

三．特点

具有抗混滤波功能，抗冲击，稳定性好，精度高、体积小、便于携带。

四．注意事项

正确接线，防止短路损坏仪器。